SZZP – RR 24 / 2021 – 272 – 641 / 2021                                                                                          Dębica, dnia 17 listopada 2021r.

ZM. V FRR

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w Procedurze Rozeznania Rynku, prowadzonej w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień Publicznych, na dostawę: PASKI DO POMIARU GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH, W TYM DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW ORAZ  INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (RR 24 / 2021), w nawiązaniu do treści wyjaśnień z dnia 10 listopada 2021 (Wyj. I Zm. IV FRR), dokonuje  zmiany treści Formularza Rozeznania Rynku (polegającą na dodaniu treści „Oferujemy” pod FRR) .

Mając na uwadze  powyższe zmiany treści FRR, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert  do dnia 19 LISTOPADA  2021r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

A. K. / M. B

(PO ZM. V FRR  z dnia 17 listopada 2021r.)

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU: RR 24 / 2021 (w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

ORAZ:  1) WARUNKI DO ZAWARCIA UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU,

2) PROJEKT UMOWY: NA DOSTAWĘ – PASKI, NA DZIERŻAWĘ – GLUKOMETRY

NA DOSTAWĘ: PASKI DO POMIARU GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ WRAZ

Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH, W TYM DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW ORAZ  INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

FORMULARZ CENOWY NR 1: PASKI DO POMIARU GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 24 MIEŚ. | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | 1) NAZWA PASKÓW 2) PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PASKI DO POMIARU GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ dla oddz. szpitalnych, w tym dla oddziału Noworodków i Wcześniaków oraz innych komórek organizacyjnych w ZOZ w Dębicy. Paski kompatybilne z oferowanymi przez Wykonawcę gleukometrami UWAGA ! Cenę jednostkową netto należy podać maksymalnie do 4 miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i wartość brutto, sumę: wartości netto i wartość brutto należy podać max. do dwóch miejsc po przecinku | 180 000 |  |  |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY NR 2: DZIERŻAWA GLUKOMETRÓW

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OKRES DZIERŻAWY | CENA JEDN. NETTO ZA 1 MIEŚ. W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DZIERŻAWA GLUKOMETRÓW Fabrycznie nowe glukometry – 300 sztuk Glukometry kompatybilne z oferowanymi paskami - przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym Nr 1 NAZWA: ………………..…..…..………… PRODUCENT: ………………….…..….. ROK PROD.: …………………….…..….. | 24 mieś. |  |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY NR 3: MATERIAŁY KONTROLNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA POMIARÓW

WYMIENIONYCH W TABELI NR 1  i  TABELI NR 2

W niniejszej Tabeli należy zaoferować wszystkie niezbędne „MATERIAŁY KONTROLNE” – w ilościach koniecznych i niezbędnych do wykonywania badań - pomiarów wymienionych  w  FORMULARZU CENOWYM  NR 1  przy użyciu oferowanego sprzętu: FORMULARZ CENOWY NR 2.

Ilości oferowanego poniżej asortymentu należy oszacować z wyjątkowo należytą starannością

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 24 MIEŚ. | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | 1) NAZWA 2) PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MATERIAŁY KONTROLNE UWAGA ! Cenę jednostkową netto należy podać maksymalnie do 4 miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i wartość brutto, sumę: wartości netto i wartość brutto należy podać max. do dwóch miejsc po przecinku. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | INNE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA BADAŃ WYM. W TABELI NR 1 (wpisać - jeśli takie materiały wg wiedzy Wykonawcy są konieczne i niezbędny do wykonania badań – pomiaru przy użyciu oferowanego przez Wykonawcę sprzętu) UWAGA ! Cenę jednostkową netto należy podać wg zasady w pkt 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

CENA OFERTY BRUTTO OGÓŁEM (wartość brutto Formularza Cenowego Nr 1 + wartość brutto Form. Cen. Nr 2

+ wartość brutto / suma wartości brutto Form. Cen. Nr 3)  WYNOSI: ………………………………………. ZŁ

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej / umocowanej do reprezentowania Wykonawcy

( PO ZM. V FRR  z dnia 17 listopada 2021r.)

ZAŁĄCZNIK NR 1 – TABELA: PARAMETRY  WYMAGANE

| L.P. | NAZWA PARAMETRU WYMAGANEGO | TAK / NIE Oraz: PODAĆ (pkt 16 i 17) WPISUJE WYKONAWCA (zgodnie ze stanem faktycznym) |
| --- | --- | --- |
| 1 | A. Glukometry fabrycznie nowe, zaopatrzone w baterie TAK / NIE B. Rok produkcji: 2020 TAK / NIE LUB 2021 TAK / NIE |  |
| 2 | Glukometry spełniające aktualne zalecenia PTD TAK / NIE |  |
| 3 | Glukometry przeznaczone do wykonywania oznaczeń w warunkach szpitalnych, w tym oddział noworodkowy, intensywna terapia, dializy, karetki pogotowia, u kobiet ciężarnych itp. TAK / NIE |  |
| 4 | Jeden glukometr używany dla wielu pacjentów TAK / NIE |  |
| 5 | Wynik podawany w mg/dl TAK / NIE |  |
| 6 | Kalibracja do osocza krwi TAK / NIE |  |
| 7 | Zakres pomiarowy min 20 do 600 mg/dl TAK / NIE |  |
| 8 | Pomiary przy HCT 20-65 % TAK / NIE |  |
| 9 | Możliwość stosowania dla noworodków przy stężeniu bilirubiny do 20 mg/dl TAK / NIE |  |
| 10 | Wymagane podanie substancji interferujących endo- i egzogennych TAK / NIE |  |
| 11 | Krew aplikowana na zewnątrz aparatu i automatycznie zasysana do strefy reakcji TAK / NIE |  |
| 12 | Wielkość próbki nie większa niż 1 ul TAK / NIE |  |
| 13 | Pomiar nie dłuższy niż 10 sekund TAK / NIE |  |
| 14 | Wymagana metoda pomiaru, która nie ogranicza możliwości wykonywania oznaczeń u pacjentów leczonych tlenem i poddawanych dializom otrzewnowym (nie dopuszcza się met. GDH-PQQ ) TAK / NIE |  |
| 15 | Aparat pozwalający na wykonywanie pomiaru w rękawiczkach TAK / NIE |  |
| 16 | Termin przydatności do użycia testów paskowych minimum 17 tygodni od dnia pierwszego otwarcia fiolki / opakowania zbiorczego pasków TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 17 | Termin ważności pasków na fiolce / opakowaniu zbiorczym minimum 26 tygodni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 18 | Ilość fiolek płynu kontrolnego powinna uwzględniać termin ważności produktu i ilość pomiarów przez cały czas trwania umowy TAK / NIE |  |
| 19 | A. Zapewnienie gwarancji na glukometry przez cały okres trwania umowy TAK / NIE B. W przypadku wadliwego sprzętu wymiana danego glukometru na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych TAK / NIE | A. B. |
| 20 | Przeprowadzenie szkoleń dla 52 osób w siedzibie Zamawiającego w terminie max. 14 dni od daty zawarcia umowy – w zakresie: bieżącej obsługi i wykonywania badań kontrolnych i bieżącej konserwacji sprzętu oraz postępowania w przypadku awarii sprzętu. TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Wymaganych stanowi treść „oferty”.

2. Zamawiający uzna, że treść oferty jest zgodna z warunkami w FRR, jeśli:

a)  wypełniona powyższa Tabela zostanie załączona do oferty,

oraz:

b) w kol. 3 w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK” w pkt. 1 – 20, a w pkt. 16 – 17 zostanie podana ilość tygodni

3. Do oferty zostaną załączone dokumenty potwierdzające posiadanie oferowanego parametru.

4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3  to:

A.  Ulotka, katalog, instrukcja, folder lub materiał informacyjny producenta aparatu, który to dokument jednoznacznie potwierdza oferowany parametr

oraz

B.   Pisemne poświadczenie Wykonawcy (wg: ZAŁ. NR 3) w zakresie autentyczności załączonych dokumentów.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej / umocowanej do reprezentowania Wykonawcy

( PO  ZM V FRR   z dnia 17 listopada 2021r.)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – TABELA: PARAMETRY  OCENIANE

| L.P. | NAZWA PARAMETRU OCENIANEGO | WPISUJE WYKONAWCA (zgodnie ze stanem faktycznym), tj.: w pkt. 1 – 3: wpisać oferowaną wartość w pkt. 4 – 5: wpisać TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | SZERSZY ZAKRES POMIAROWY ZA: NAJSZERSZY OFEROWANY („pierwszy” - najwyższy w rankingu) ZAKRES POMIAROWY WŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT i ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 20 PKT. ZA: NAJSZERSZY OFEROWANY ZAKRES POMIAROWY WŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT i BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 2 PKT ZA: NAJSZERSZY OFEROWANY ZAKRES POMIAROWY WŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT i BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 2 PKT ZA: MNIEJ SZERSZY (drugi w rankingu) OFEROWANY ZAKRES POMIAROWY WŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT i ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: MNIEJ SZERSZY OFEROWANY ZAKRES POMIAROWY i BRAK ZAŁ. DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 2 PKT ZA: MNIEJ SZERSZY OFEROWANY ZAKRES POMIAROWY i BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁ. DO OFERTY DOKUMENCIE = 2 PKT ZA: „KOLEJNY” MNIEJ SZERSZY („trzeci” i dalszy w rankingu) OFEROWANY ZAKRES POMIAROWY WŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT i ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 5 PKT. ZA: „KOLEJNY” MNIEJ SZERSZY OFEROWANY ZAKRES POMIAROWY i BRAK ZAŁ. DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 2 PKT. ZA: „KOLEJNY” MNIEJ SZERSZY OFEROWANY ZAKRES POMIAROWY i BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁ. DO OFERTY DOKUMENCIE = 2 PKT ZA: BRAK WPISU W KOL. 3 = 1 PKT | Oferowany zakres pomiarowy: ……………………… |
| 2 | SPOSÓB PAKOWANIA PASKÓW: POJEDYNCZO OPAKOWANE LUB właściwe zaznaczyć PAKOWANE PO 2 – 25 SZT. LUB właściwe zaznaczyć PAKOWANE POWYŻEJ 25 SZT. ZA: „POJEDYNCZO PAKOWANE” i ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE OFEROWANEGO PARAMETRU = 20 PKT ZA: „POJEDYNCZO PAKOWANE” i BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE OFEROWANEGO PARAMETRU = 1 PKT ZA: „POJEDYNCZO PAKOWANE” i BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA OFEROWANEGO PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: „PAKOWANE 2 – 25 SZT.” i ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE OFEROWANEGO PARAMETRU = 10 PKT ZA: „PAKOWANE 2 – 25 SZT.” i BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE OFEROWANEGO PARAMETRU = 1 PKT ZA: „PAKOWANE 2 – 25 SZT” i BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA OFEROWANEGO PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: „PAKOWANE POWYŻEJ 25 SZT.” : i ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE OFEROWANEGO PARAMETRU = 5 PKT ZA: PAKOWANE POWYŻEJ 25 SZT i BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA OFEROWANEGO PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: „PAKOWANE 2 – 25 SZT.” i BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA OFEROWANEGO PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT | Oferowane (wpisać): ………………………. |
| 3 | TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA PASKÓW OD DNIA PIERWSZEGO OTWARCIA FIOLKI / OPAKOWANIA ZBIORCZEGO PASKÓW ZA: KAŻDY TYDZIEŃ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA PASKÓW WIĘCEJ NIŻ ZAOFEROWANY ZOSTAŁ W PKT. 16 – ZAŁ. NR 1 = 20 PKT. ZA: ZAOFEROWANIE TERMINU PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA PASKÓW TAKIEGO SAMEGO (w tej samej liczbie tygodni) JAK TERMINU WAŻNOŚCI w pkt. 17 – ZAŁ. NR 1 = 10 PKT. | Podać - tygodni: ………..……….. |
| 4 | WYRZUT PASKA ZA: TAK i ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK i BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK i BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT |  |

U W A G A !

1. Tabela Parametrów Ocenianych stanowi treść oferty.

2. Treść oferty będzie zgodna z warunkami zamówienia, jeśli:

a)  wypełniona powyższa Tabela zostanie załączona do „oferty”,

oraz

b) w załączonej Tabeli:

- w pkt. 1 – 3 w kol. trzeciej zostaną wpisane oferowane wartości

- w pkt. 4  w kol. trzeciej zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”   lub  „NIE”.

3. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 – 2  i  4 Tabeli  to:

A.  Ulotka, katalog, instrukcja, folder lub materiał informacyjny producenta sprzętu aparatu, który to dokument jednoznacznie potwierdza oferowany parametr

oraz

B.   Pisemne poświadczenie Wykonawcy (wg: ZAŁ. NR 3) w zakresie autentyczności załączonych dokumentów.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej / umocowanej do reprezentowania Wykonawcy

OFERUJEMY:

1. Termin realizacji:

- zamówienia = 24 miesiące od daty zawarcia umowy,

- poszczególnych dostaw pasków do pomiaru glukozy we krwi włośniczkowej (zwane dalej: „paski”) oraz mat. kontrolnych (zwane dalej: „materiały”) = max. 7 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od pon. do piątku do piątku (za wyjątkiem

dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30, - loco  Apteka Szpitalna Zamawiającego; wraz z rozładunkiem do

pomieszczeń w/w Apteki  = ……………. dni roboczych od daty złożonego zamówienia,

- dostawy i przekazania glukometrów (zwanych dalej: „sprzęt”) w stanie gotowym do użytku w terminie – max. 7 dni  roboczych od daty zawarcia Umowy – loco Apteka Szpitalna w ZOZ w Dębicy, ul. Krakowska 91.

2. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania):

a) paski do glukometrów i materiały kontrolne: minimum 12 miesięcy, a max. 24 miesiące = ………..…… miesięcy od daty zawarcia umowy.

b) dzierżawy glukometrów = przez cały okres trwania umowy.

3. Płatność:

a)  za zrealizowane dostawy:

- Wystawianie faktur VAT = po wykonaniu dostawy

- Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury

b) za dzierżawę sprzętu:

- Wystawianie faktur VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy,

- Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury

4. Oferowane produkty (paski, glukometry i mat. kontrolne) posiadają odpowiednie dokumenty, tj. jak ZAŁ. NR 5 A, 5 B,  5 C  do FRR.

5. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację poszczególnych zamówień na dostawę pasków do glukometrów - ……………………………………………………….……

……………………………………… tel. ……....................................... fax.: ............................................... e-mail: ………….………………........

B. Realizację dostawy glukometrów oraz szkolenie personelu medycznego ………………………………..………………….…….………..

………………………………….……tel. …………………………………. fax. ………………..……….………… e-mail: ……………………..………

C. Realizację składanych przez Zamawiającego reklamacji dot. realizacji umowy na dostawę pasków: …………….……..……………

……………………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..………………..e- mail: …………….…….………….

D. Realizację składanych przez Zamawiającego reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………………………....…………………

……………………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..………………..e- mail: …………….…….………….

E. Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek sprzętu: ……….…………..…………..……….……..…………………………..…….…………

………………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..………………..e- mail: ………….……………………….

6. Wartość brutto (dla celów inwentaryzacyjnych) sprzętu:

A. GLUKOMETRY (300 SZT.) = ……………………………………………………………………………………………………………….…….

7. NR KRS / NR NIP / NR REGON:…………………………………………………………………………………………………………..

8. ADRES E-MAIL DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI / KORESPONDENCJI: …………………….……………………….……………..

………………………………………………………………………………….

Pieczęć „Firmowa”  oraz  podpis osoby uprawnionej / umocowanej do reprezentowania Wykonawcy